河南农业大学龙子湖校区图书馆中央空调热泵机组采购

招标公告

## 1．招标条件

本招标项目“河南农业大学龙子湖校区图书馆中央空调热泵机组采购”已由相关部门批准建设，项目业主为河南农业大学，建设资金来自自筹，项目出资比例为100%，招标人为河南农业大学，招标代理机构为河南兴建建设管理有限公司，委托对本采购项目进行公开招标，欢迎具备条件的潜在投标人前来报名。

## 2．项目概况与招标范围

  - 项目名称：河南农业大学龙子湖校区图书馆中央空调热泵机组采购

  - 建设地点：郑州市龙子湖高校园区东四环以西，平安大道以北

  - 招标范围：3台满液式高效螺杆土壤源热泵主机采购。要求机组能效比高、性能优良、运行可靠，采用R134a制冷剂，采用双压缩设计。主机配置中文显示的智能控制系统和通讯接口，配套联动控制装置，联动控制其冷凝器、蒸发器进水管的电动蝶阀启闭，各项参数及外形、接管、基础尺寸及供电负荷等均符合设计要求。

  - 计划交货期：自通知到交货120日历天

  - 交货地点：郑州市龙子湖高校园区东四环以西，平安大道以北

  - 标段划分: 一个标段

## 3．资格要求

  - 报名企业应具有独立法人资格且年检合格。

  - 报名企业应为具有地源热泵空调货物生产许可证的制造商或经地源热泵空调货物制造商授权的代理商。

  - 如为制造商需注册资金不低于3000万元人民币或等值外币，且具有国家质量检验检疫总局颁发的全国工业产品生产许可证，ISO9001:2000质量体系认证和ISO14001:2004环境体系认证证书，中国制冷空调工业协会（CRAA）颁发的权威认证证书和节能产品认证证书；制造商如为外资企业还需具有合法有效的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》,具有5年以上在国内生产、销售、服务经历,在河南地区具有固定的售后服务、维修、保养机构及备件库存地；如为代理商的，应出具空调制造商针对本项目的专项授权委托书（指由制造商总部全权委托一家代理商参加投标报名），且代理商注册资金不低于500万元人民币或等值外币，营业执照范围内应包含中央空调设备，所代理品牌的制造商需满足对制造商要求。

  - 报名企业应具有2012年1月1日以来的本公司完成的拟投标空调主机同一品牌的供货业绩至少1份（以合同签订时间为准）。

  - 报名企业近三年财务状况良好，提供近三年的财务报表原件（2012年、2013年、2014年）。

  - 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司不得同时投标；同一品牌同一型号货物只允许一家投标单位参加报名，且每家报名单位只允许投报一个品牌的货物。

  - 本次招标不接受联合体投标报名。

## 4.资格预审方法

4.1 如报名企业过多，招标人对报名企业进行资格预审，只有通过资格预审的报名企业才能参加投标。

4.2 资格预审采用合格制。

## 5．申请报名：

5.1 凡有意参加报名的企业，请于2015年09月10日至2015年09月16日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午8:30至12:00，下午14:30至17:00（北京时间，下同），在郑州市郑东新区商务内环路10号金成东方国际1104室河南兴建建设管理有限公司招标代理二部报名。

5.2 报名携带资料：

- 报名表等附件1、2、3、4（见附件）；

- 单位简介；

- 法人授权委托书及被委托人身份证；

- 企业法人营业执照（副本）；

- 制造商营业执照加盖制造商公章的复印件（适用于代理商）；

- 《全国工业产品生产许可证》（附明细）（适用于制造商，如为代理商提供加盖制造商公章的复印件）；

- 质量体系和环境体系认证证书（适用于制造商，如为代理商提供加盖制造商公章的复印件）；

- CRAA认证证书和节能产品认证证书（适用于制造商，如为代理商提供加盖制造商公章的复印件）；

- 《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（适用于外资制造商，如为代理商提供加盖制造商公章的复印件）；

- 制造商针对本项目的唯一授权书（适用于代理商）；

- 企业最近三年经审计的财务报表（限定为2012年、2013年、2014年）；

- 企业主要业绩证明材料（要求出示合同的原件等资料）。

报名时须法人授权委托人持以上资料亲自到报名地点参加报名，以上资料报名时提供原件审验，留复印件二套存档（复印件须按上述顺序采用非活页夹方式装订成册并逐页加盖本单位公章）。

5.3 投标人报名时须与项目业主签订《廉政诚信约定》后方可报名（可从附件下载或从河南农业大学网站-新校区建设栏中下载，网址：http://www.henau.edu.cn）。

## 6．发布公告的媒介

本招标公告同时在《中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)》、《河南招标采购综合网(www.hnzbcg.org.cn)》、《河南农业大学校园网》上公开发布。

## 7. 联系方式

招 标 人：河南农业大学

地    址：郑州市文化路95号

联 系 人：魏老师

联系电话：0371-56990216

招标代理机构：河南兴建建设管理有限公司

地    址：郑州市郑东新区商务内环路10号金成东方国际1401室

联 系 人：王先生

联系电话：0371-86179905、86179906转601

传    真：0371-86179905、86179906转610

附件1：河南农业大学龙子湖校区图书馆中央空调热泵机组采购报名登记表

附件2：2012年1月1日以来企业完成项目情况表

附件3：河南农业大学龙子湖校区建设投标廉政诚信约定

附件4：河南农业大学龙子湖校区不挂靠、不分包承诺函

附件1：  河南农业大学龙子湖校区图书馆中央空调热泵机组采购

投标报名登记表

填表时间：                    招标代理公司：河南兴建建设管理有限公司

| 单位全称 | （加盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册时间 |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 网 址 |  |  |  |  | 传 真 |  |  |  |  |  |  |
| 办公电话 |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |
| （营业执照）注册号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名身份：（代理商或制造商） |  |  |  | 投标品牌 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产许可证编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织机构代码证编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记证编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公地址 | （总部） |  |  |  | （郑州） |  |  |  |  |  |  |
| 法 定 代表人 | 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |
|  | 身份证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
|  | 职务 |  |  |  | 身份证号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  | 相关职称 |  |  |  |  |  |  |
| 授权委托人 | 姓 名 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 相关资质证明 |  |  |  | 资质证书编号 |  |  | 核发机关 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报名填表说明：1、公司总部不在郑州，但郑州设有分公司或办事处的，需写明分公司（办事处）的名称、地址和联系电话，详细到“**路与**路交叉口”。

2、本登记表可根据具体项目进行调整。如某项不适用，在表格空白处划斜杠。

3、业绩统计表部分，必须提供提供合同、中标通知书或竣工验收报告等，验原件、留复印件。

附件2：河南农业大学龙子湖校区图书馆中央空调热泵机组采购招标

投标人类似项目业绩统计表（已完成项目不少于1个）

填表时间：                                                        填表人：

| 序 号 | 投标单位业绩项目名称 | 项目详细地址 | 规模（数量、面积等） | 合同额 （万元） | 项 目 负责人 | 项目业主单位联系人 及联系方式 | 监理单位、总监理工程师及联系方式 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：河南农业大学龙子湖校区建设投标

廉政诚信约定

1、本投标人                  确属在工商税务机关登记的独立法人企业，绝非挂靠企业，绝非冒名顶替。

2、本投标人所提供的资质证明及其他资料保证真实、合法、有效。

3、本投标人愿意遵守《中华人民共和国招标投标法》及《河南省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》的各项规定，不串标，不围标，不陪标，不抬标。

4、本投标人愿意参加公平竞争，不打探甲方的工作秘密，不对甲方工作人员、招标工作人员及评标专家采取有悖公平、公正的任何措施。

5、本投标人如若中标，将严格履行本投标人所签合同（协议）。

6、如若违反以上承诺，本投标人愿意自动放弃投标和中标资格。

法人单位：（盖章）

法人代表：（签字）

年   月    日

附件4：

河南农业大学龙子湖校区不挂靠、不分包

承  诺  函

河南农业大学：

我公司投标                               项目，在此作出如下承诺：

1、参加该项目投标为我公司自己行为，坚决做到：不通过出租、出借资质证书等方式，允许他人以我公司名义承接工程，并收取管理费的现象；也不允许我公司或分公司以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

2、如果我公司在招投标环节或在施工过程中出现上述情况，自愿接受甲方的经济处罚及其它处罚，直至被甲方清理出施工现场。

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

项目负责人：（签字）

日期：