- 河南农业大学龙子湖校区体育训练馆消防设备采购项目

- 邀请招标公告

## 1．招标条件

河南农业大学龙子湖校区体育训练馆消防设备采购项目已具备招标条件，建设资金为自筹，出资比例为100%，招标人为河南农业大学。现本着公开、公平、公正、科学择优的原则，欢迎有兴趣的潜在投标人前来投标。

## 2．项目概况与招标范围

  - 项目名称：河南农业大学龙子湖校区体育训练馆消防设备采购项目；

  - 建设地点：郑州市龙子湖高校园区东四环以西，平安大道以北；

  - 招标范围：

| 序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单 价(元) | 总价 | 送达 地点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动跟踪射流灭火装置 ZDMS0.8/20S-CX | 台 | 4 |  |  |  | 水炮 |
| 2 | 手动检修阀 DN100 | 个 | 4 |  |  |  | 水炮 |
| 3 | 图像火灾探测器 CXZTX-DC6 | 套 | 6 |  |  |  | 水炮 |
| 4 | 电气火灾监控设备 | 台 | 1 |  |  |  | 剩余电流 |
| 5 | 火灾显示盘 GST-ZF-500Z | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 6 | 消防应急广播设备 GST-XG9000A/150 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 消防控制柜 CX-ZKT-SN | 台 | 1 |  |  |  | 水炮 |
| 8 | 模拟末端试水装置 DN50，CX-MNMD-SN | 个 | 2 |  |  |  | 水炮 |
| 9 | 现场控制箱 CX-XKX-SN | 台 | 4 |  |  |  | 水炮 |
| 10 | 现场手动操作盘 CX-SDP-SN | 台 | 4 |  |  |  | 水炮 |
| 11 | 图像火灾监控器 CX-JKQ-SN | 台 | 4 |  |  |  | 水炮 |
| 12 | 火灾探测器电源DC24V | 台 | 6 |  |  |  | 水炮 |
| 13 | 联动外控电源 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 图像探测主机 CX-TXZJ-SN | 套 | 1 |  |  |  | 水炮 |
| 15 | 火灾报警控制器(联动型) JB-QG-GST5000 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 系统控制主机 CX-XTZJ-SN | 套 | 1 |  |  |  | 水炮 |
| 17 | 消防直通电话主机 GST-TS9000 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 硬盘录像机 4路 | 台 | 1 |  |  |  | 水炮 |
| 19 | 液晶监视器 17寸 | 台 | 1 |  |  |  | 水炮 |
| 20 | 打印机 CX-DY-SN | 台 | 1 |  |  |  | 水炮 |
| 21 | UPS电源 2KVA | 台 | 1 |  |  |  | 水炮 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 质量要求：国优产品或河南省省优产品。

  - 标段划分:1个标段。

## 3．资格要求

  - 报名企业应具有独立法人资格，具有有效的营业执照；

3.2 供应商若为代理商或经销商须具有相应的安装能力和经验，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.3 企业业绩：具有2013年1月1日以来签订的类似项目业绩合同2份，合同金额不低于 50 万元（以合同签订时间为准）；

## 4．报名须知

4.1 公告时间：2017年5月11日至2017年5月17日

4.2 报名时间： 2017年5月18日上午8:30-11:30，下午15:00-17:30

4.3 报名地点：郑州市郑东新区龙子湖高校园区河南农业大学龙子湖校区建设指挥部建设办（牡丹园北楼205房）

4.4 报名资料：

- 报名表及附件；

- 单位简介；

- 法人授权委托书及被委托人身份证；

- 营业执照（副本）；

- 企业主要业绩证明材料。

以上资料报名时提供原件审验，留复印件二套存档（复印件须按上述顺序采用非活页夹方式装订成册并逐页加盖本单位公章）。

5.资格预审方法

5.1 如报名企业过多，买方将对报名企业进行资格预审，只有通过资格预审的报名企业才能参加比选。

5.2 资格预审采用有限数量制。

6.发布公告的媒介

本次公告在《河南农业大学校园网》上公开发布

7.联系方式

招 标 人：河南农业大学

办公地址：河南农业大学龙子湖校区建设指挥部建设办

联 系 人：田老师

电    话：0371-56990173

- 河南农业大学龙子湖校区体育训练馆消防设备采购项目

- 投标报名登记表

填表时间：

| 单位全称 | （加盖公章） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册时间 |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |
| 网 址 |  |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 办公电话 |  |  |  | E-mail |  |  |  |
| （营业执照）注册号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公地址 | （总部） |  |  |  |  |  |  |
|  | （郑州） |  |  |  |  |  |  |
| 法 定 代表人 | 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
|  | 职务 |  |  | 住址 |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  | 身份证号 |  |  |  |
| 项 目 负责人 | 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
|  | 职业资格 |  |  | 级别 |  | 职称 |  |
|  | 注册时间 |  |  | 注册证号 |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  | 身份证号 |  |  |  |
| 授权委托人 | 姓 名 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 序号 | 相关资质证明 |  |  | 资质证书编号 |  | 核发机关 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

报名填表说明：1、公司总部不在郑州，但郑州设有分公司或办事处的，需写明分公司（办事处）的名称、地址和联系电话。

2、本登记表可根据具体项目进行调整。如某项不适用，在表格空白处划斜杠。

3、业绩统计表部分，必须提供项目业绩均不少于2个，提供合同、中标通知书或验收报告等，验原件、留复印件。

附件1

- 河南农业大学龙子湖校区体育训练馆消防设备采购项目

- 投标人类似项目业绩统计表（已完成项目，不少于2个）

填表时间：                                                 填表人：

| 序 号 | 投标单位业绩项目名称 | 项目详细地址 | 规模（数量、面积等） | 合同额 （万元） | 项 目 负责人 | 项目业主单位联系人 及联系方式 | 监理单位、总监理工程师及联系方式 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

河南农业大学龙子湖校区建设投标

廉政诚信约定

1、本投标人                              确属在工商税务机关登记的独立法人企业，绝非挂靠企业，绝非冒名顶替。

2、本投标人所提供的资质证明及其他资料保证真实、合法、有效。

3、本投标人愿意遵守《中华人民共和国招标投标法》及《河南省实施〈中和人民共和国招标投标法〉办法》的各项规定，不串标，不围标，不陪标，不抬标。

4、本投标人愿意参加公平竞争，不打探甲方的工作秘密，不对甲方工作人员、招标工作人员及评标专家采取有悖公平、公正的任何措施。

5、本投标人如若中标，将严格履行本投标人所签合同（协议）。

6、如若违反以上承诺，本投标人愿意自动放弃投标和中标资格。

法人单位：（盖章）

法人代表：（签字）

年   月    日

附件3

河南农业大学龙子湖校区不挂靠、不分包

承  诺  函

河南农业大学：

我公司投标                               项目，在此作出如下承诺：

1、参加该项目投标为我公司自己行为，坚决做到：不通过出租、出借资质证书等方式，允许他人以我公司名义承接工程，并收取管理费的现象；也不允许我公司或分公司以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

2、如果我公司在招投标环节或在施工过程中出现上述情况，自愿接受甲方的经济处罚及其它处罚，直至被甲方清理出施工现场。

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

项目经理：（签字）

日期：